{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["白沙","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"白沙","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[7,0,7,2],[7,3,7,6],[8,0,8,7]]}
["合江县城镇生活污水环保攻坚项目（白沙镇城市生活污水处理厂）\n询价报价表"]
["序号","项目","参数","数量","单位","单价","合价","备注"]
[1,"罗茨鼓风机","型号100，流量10-15m³/min，\n压力60kpa。",3,"台",null,null,"品牌；含安装"]
[2,"螺旋输送机","L=3.2米，φ260mm,N=0.75kw，材质SS304.",2,"台",null,null,"品牌；含安装及就地远程控制箱"]
[3,"回转式细格栅","机宽0.8m，深5.3m，间隙5mm，排渣高度0.3m，角度75，功率0.75kw，皮带宽0.6m，长3m，材质不锈钢SS。",5,"台",null,null,"品牌；含安装"]
[4,"生物转盘过滤器","材质：不锈钢\n规格、型号：直径：2000mm:功率:3.1KW（配套反冲洗泵，管件及配件配套不锈钢罩）",1,"套",null,null,"品牌；包含土建零星工程量"]
[5,"提升泵","100WQ100-25-15",3,"台",null,null,"品牌；含安装及部分管道改建费用"]
["总价："]
["注：本次报价为包干价格。（包含设备税费、运输、配件、安装、调试等完成该项目建设并满足运营要求的所有内容的总费用）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}